附件4
	重庆武隆旅游（产业）集团有限公司建设招标清单
	

	
	

	项目
	名称
	规格型号
	单位
	工程量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	网络避雷器
	[项目特征]
1、配套高清摄像机使用。网络部分：最大持续工作电压：5V；标称放电电流：3kA；最大通流容量：5kA；响应时间：1ns；传输速率：100Mbps；插入损耗：≤0.5dB；电源部分：工作电压：220V AC；最大持续工作电压：385V AC；标称放电电流：5kA；最大通流容量：10kA。
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	个
	18
	
	
	

	
	电源防雷器
	[项目特征]
1、控制箱电源防雷
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	套
	18
	
	
	

	
	L型立杆（立杆6.5 支璧4.5-6米）
	[项目特征]
1、规格：横臂6米详见大样图,区分体现
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	根
	13
	
	
	

	
	立杆机箱 600mm×450mm×350mm
	[项目特征]
1、满足设计及使用要求
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.基坑（槽）开挖、回填
2.混凝土运输、浇筑、养护
3.构件制作、安装
4.完成本工程所需的其他工作内容
	个
	13
	
	
	

	
	手孔井内径0.4*0.4*0.5
	[项目特征]
1.材料品种:M5水泥砂浆砌
2.规格尺寸:0.4*0.4*0.5
3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖
4.基础、垫层：材料品种、厚度:C20垫层 100mm
5、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.井身砌筑
3.勾缝(抹面)
4.井盖安装
5.完成本工程所需的一切工作
	个
	13
	
	
	

	
	摄像机电源线
	[项目特征]
1、规格：RVV3*1.5
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	m
	300
	
	
	

	
	防雷接地线
	[项目特征]
1、规格：BV1*6mm2
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	m
	300
	
	
	

	
	接地体
	[项目特征]
1、接地极、50*50镀锌角铁、40*5扁钢，含焊接，电阻小于4欧姆
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	根
	13
	
	
	

	
	金属波纹管（含包封）
	[项目特征]
1、2*Φ110波纹管
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	m
	300
	
	
	

	
	环保卡口抓拍单元高清视频一体机(900w)
	[项目特征]
1、满足设计及使用规范要求
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
3、其他:报价单位实施前与项目部、建设单位、接收单位（交巡警）充分沟通，不能自行采购实施，若自行采购实施引起的经济问题自负。
4、发包单位根据与建设单位沟通情况选择是否实施本项目，报价单位不能因为是否施工本工程向发包单位提出索赔。
5、报价单位应认真根据清单描述，准确报价，若本工程实施将以所报综合单价进行结算。
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	套
	18
	
	
	

	
	800万像素高清摄像机
	[项目特征]
1、满足设计及使用规范要求
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
3、其他:报价单位实施前与项目部、建设单位、接收单位（交巡警）充分沟通，不能自行采购实施，若自行采购实施引起的经济问题自负。
4、发包单位根据与建设单位沟通情况选择是否实施本项目，报价单位不能因为是否施工本工程向发包单位提出索赔。
5、报价单位应认真根据清单描述，准确报价，若本工程实施将以所报综合单价进行结算。
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	个
	1
	
	
	

	
	终端服务设备DS-TP50-12H(A)海康威视
	【常规】【12路IPC接入】【4T】
嵌入式操作系统，内置1块4T硬盘；双网卡，具备10个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作；最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；
可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能；
尺寸(mm)：245mm（宽）×175mm（深）×60mm（高）
	台
	13
	
	
	

	
	卡口环保补光灯
	[项目特征]
1、满足设计及使用规范要求
2、此综合单价包括:包括但不限于施工图中人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险费、环卫费、规费等除税金外所有费用
3、其他:报价单位实施前与项目部、建设单位、接收单位（交巡警）充分沟通，不能自行采购实施，若自行采购实施引起的经济问题自负。
4、发包单位根据与建设单位沟通情况选择是否实施本项目，报价单位不能因为是否施工本工程向发包单位提出索赔。
5、报价单位应认真根据清单描述，准确报价，若本工程实施将以所报综合单价进行结算。
[工作内容]
1.完成本工程所需的一切工作
	台
	18
	
	
	

	
	人工开挖及浇灌
	C30混泥土浇灌
	项
	13
	
	
	

	
	市电接入
	3X4电源线及人工
	米
	4500
	
	
	

	
	运输及转运
	随车吊
	项
	13
	
	
	

	
	3年期维护费
	3年
	项
	1
	
	
	

	
	税点
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	
	
	
	0
	

	总价：XXXX


